## 1-5
事業登録事務取扱要領
平成１９年７月１８日 策定
平成２４年５月２日 改正
平成２４年９月２７日 改正
平成２６年４月１日 改正
令和２年２月３日 改正
令和３年３月３０日 改正
令和４年３月２５日 改正
（令和４年４月１日施行）
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（昭和４５年法律第２０号。以下「法」とい
う。）に基づく事業の登録に係る事務については、法、「建築物における衛生的環境の確保に関す
る法律施行令」（昭和４５年政令第３０４号。以下「政令」という。）、「建築物における衛生的
環境の確保に関する法律施行規則」（昭和４６年厚生省令第２号。以下「省令」という。）、「建
築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則」（昭和５６年北海道規則第３８号（以下
「細則」という。）及び関係各通知の定めるところによるほか、この要領の定めるところによる。
１ 登録に関する手続き等
法第１２条第１項第１号から第８号に基づく事業の登録（以下「事業登録」という。）は、各
業種ごとに、省令で定める事業登録の基準（別表１－１、２）を全て満たしている営業所につい
て行うものであり、事業登録の申請があった場合の取扱いは次のとおりとする。
なお、事業登録を受けられる業種及び内容は表１のとおりである。
表１
業種 | 業務の内容
建築物清掃業 | 建築物における床等の清掃を行う事業（建築物の外壁や窓の清掃、
【第１号】 | 給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。）
建築物空気環境測定業 | 建築物における空気環境（浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、
【第２号】 | 二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒド
の量）の測定を行う事業
建築物空気調和用ダクト | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
清掃業
【第３号】
建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水について、厚生労働大臣が定める方法（平
【第４号】 | 成１５年７月２２日厚生労働省告示第２６１号）により水質検査
を行う事業
建築物飲料水貯水槽清掃業 | 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
【第５号】
建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業
【第６号】
建築物ねずみ昆虫等防除業 | 建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせ
【第７号】 | るおそれのある動物の防除を行う事業
建築物環境衛生総合管理業 | 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日
【第８号】 | 常的な点検及び補修（以下「運転等」という。）並びに空気環境
の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓におけ
る水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、
濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維
持管理に必要な程度のものを併せ行う事業
-1-
（１）新規の登録
ア 新規の登録を行おうとする者（以下「申請者」という。）は、別表４に掲げる申請書及び
添付書類（以下「申請書等」という。）を、登録を受けようとする営業所の所在地を所管す
る保健所（以下「管轄保健所」という。）へ２部提出するものとし、管轄保健所は必要に
応じ、別に定める「事業登録の手引」により申請者に対し助言等を行う。
イ 管轄保健所は、登録手数料の納付を確認の上、申請書を受理し、登録基準の適合状況に
ついて現地確認を含む審査を行い、「登録申請書審査報告書（様式１０）」を作成する。
なお、申請書等に記載内容の不備、必要な書類の未添付及びその他申請の形式上の要件に
適合しない事項がある場合は、申請者に補正及び整備を求め、申請内容が登録基準に適合し
た場合に、次の書類を北海道保健福祉部長（以下「保健福祉部長」という。）へ進達する。
ア）登録申請書審査報告書（様式１０）
イ）登録申請書（様式１）
登録手数料の納付を確認できるよう、上部余白に「納付済」の表示を朱書きすること。
ウ）各業種ごとに必要な申請書等（別表４参照）
なお、添付書類のうち人的基準における監督者等の資格を証する書類等については、
原本と照合の上余白にその旨を記載し、かつ、照合者がこれに年月日及び職氏名を記
載すること。
ウ 保健福祉部健康安全局食品衛生課（以下「食品衛生課」という。）は、進達を受けた申請
書等を精査し、登録の基準に適合すると認められる場合は知事登録を行い、登録証明書を作
成の上、管轄保健所へ送付する。
エ 管轄保健所は、申請者に対し、送付を受けた登録証明書を速やかに交付する。
また交付に際しては、登録を受けた者（以下「登録業者」という。）が登録の有効期間中
に行う各報告及び届出について教示する。
（２）再登録
新規の登録に同じ。
ただし、管轄保健所は登録証明書の有効期間満了の７日前までに申請書等を進達すること。
（３）標準処理期間
事業登録に係る道の標準処理期間は２０日間（経由機関である保健所は７日間、処分機関で
ある食品衛生課は１３日間。なお、閉庁日及び申請書の補正等に要する期間は含まない）
２ 登録事項の変更に関する手続き等
登録業者が登録を受けた事項（以下「登録事項」という。）について、変更があった場合の
取扱いは、次のとおりとする。
（１）登録業者は、表２の事項に変更があった場合、その日から３０日以内に「登録事項変更届書
（様式７）」及び添付書類（以下「届出書等」という。）を管轄保健所へ２部提出するものと
し、管轄保健所は必要に応じ、別に定める「事業登録の手引」により届出者に対し助言等を行
う。
（２）管轄保健所は、届出書等を受理した場合、登録基準の適合状況について審査を行い、「変更
届審査報告書（様式１０）」を作成する。
なお、届出書等に記載内容の不備、必要な書類の未添付及びその他届出の形式上の要件に適
合しない事項がある場合は、届出者に補正及び整備を求め、届出内容が登録基準に適合した場
合に、次の書類を保健福祉部長へ進達する。
ア 変更届書審査報告書（様式１０）
イ 登録事項変更届書（様式７）
ウ 各変更事項ごとに必要な添付書類（表２参照）
なお、添付書類のうち人的基準における監督者等の資格を証する書類等については、
原本と照合の上余白にその旨を記載し、かつ、照合者がこれに年月日及び職氏名を記
載すること。
-2-
（３）食品衛生課は、進達を受けた届出書等を精査し、登録の基準に適合すると認められる場合は
知事登録の変更を行う。
表２ 変更届
変更事項 | 添 付 書 類
名称、住所、代表者の氏名 | ・商業登記法による登記事項証明書（要・原本照合）
営業所名、所在地、責任者
の氏名
登録基準に係る機械器具 | ・様式３
・賃貸契約書の写し
※借入れしている場合のみ
・粉じん計較正済票の写し（要・原本照合）
※重量法によらない場合のみ
・様式６－１
水質検査室、機械器具の保管 | ・変更後の設置場所、構造及び機械器具の保管状態、配置を明らかに
庫 | する図面
監督者等 | ・様式４
・資格を証明する書類（要・原本照合）
・様式６－１
・様式６－２
※連絡体制に関係する場合のみ
作業及び作業に用いる機械器 | ・様式６－１
具の設備の維持管理方法
３ 登録証明書の書換え及び再交付に関する手続き等
（１）登録業者は、変更の届出により現に受けている登録証明書の記載事項に変更が生じたときは
書換え交付申請（様式７－１）を、また、登録証明書を破損・汚損・亡失したときは再交付申
請（様式７－２）をすることができる。その際、登録業者は、申請書に、現に受けている登録
証明書（原本）を添えて（亡失の場合を除く。以下同じ）管轄保健所へ２部提出するものとす
る。
（２）管轄保健所は、書換え交付申請書又は再交付申請書を受理した場合は、記載内容を確認し、
必要に応じて申請者に補正及び整備を求め、現に受けている登録証明書（原本）を添えて保健
福祉部長へ進達する。
（３）食品衛生課は、進達を受けた申請書を精査し、記載内容に不備がなければ登録証明書を書換
え又は再交付（再交付の場合は枠外に再交付の日付を記載）し、管轄保健所へ送付する。
（４）管轄保健所は、申請者に対し、送付を受けた登録証明書を速やかに交付する。
なお、後日、登録業者が亡失した登録証明書を発見したときは速やかに返納させるとともに
当該証明書を保健福祉部長へ送付する。
-3-
４ 事業の廃止に関する手続き等
登録業者が登録を受けた事業を廃止した場合の取扱いは、次のとおりとする。
（１）登録業者は、登録を受けた事業を廃止した場合、その日から３０日以内に「登録事業廃止届
書（様式８）」２部を管轄保健所へ提出し、併せて登録証明書（原本）を返戻する。
（２）管轄保健所は、廃止届出書を受理した場合、届書の記載内容の審査を行い、届出の形式上の
要件に適合しない事項がある場合は、届出者に補正及び整備を求め、形式上の要件に適合した
場合に、次の書類を保健福祉部長へ進達する。
ア 登録事業廃止届書（様式８）
イ 登録証明書
（３）食品衛生課は、進達を受けた届書を精査し、事業を廃止したと認められる場合は、知事登録
の廃止を行う。
５ 実績報告の徴収
管轄保健所長は、登録業者の事業の状況を把握するため、その年の３月３１日以前の１年間に
おける実績について、毎年５月３１日までに「実績報告書（様式９－１、２）」により報告させ
ることとする。
６ 立入検査
法第１２条の５に規定する立入検査（以下「立入検査」という。）については、次のとおりと
する。
また、立入検査に際しては、身分を示す証明書を携帯すること。
（１）営業所及び事業の区分ごとに、原則毎年度１回以上とし、そのほか必要に応じ随時行う。
（２）検査は登録基準の適合状況及びその他確認を要する事項について行い、結果は「登録業立入
検査表（様式１１－１～８）」により取りまとめる。
（３）登録を受けた事業に関し不適切な事項がある場合は、必要に応じ「登録業指導票（様式
１２）」により指導するとともに、その改善結果について「指導事項改善報告書（様式１３）
を提出させる。
７ 立入検査等状況の報告
管轄保健所長は、毎年度ごとの立入検査等について翌年度の４月３０日までに「登録業指導
措置等報告書（様式１４－１）」により、また、実績報告書受理件数について翌年度の６月３０
日までに「登録業実績報告書受理件数（様式１４－２）」により、保健福祉部長に報告すること
とする。
８ 登録の取消し
管轄保健所長は、登録の取消しに該当する事項を把握したときは、その内容を保健福祉部長
に通知することとする。
９ 電磁的記録による作成等について
本要領により作成することとされている書面等（申請書、届出書その他文字、図形その他の人
の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。）については、
当該書面等に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式で作られた記録をいう。）の作成をもって、当該書面等の
作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書面等とみなす。ただ
し、この要領において、原本の提出又は道による原本照合を要するものと規定する書面等につい
ては、この限りでない。
-4-
Ⅰ 別表
（別表１－１） 登録基準
（別表１－２） 登録基準
（別表２） 水質検査を的確に行うことができる検査室
（別表３） 機械器具等を適切に保管することができる専用の保管庫
（別表４） 申請書等
（別表５） 監督者等の資格を証する書類
Ⅱ 様式
（様式１） 別記第３号様式（第４条関係） 登録申請書
（様式２） 別記第１号様式２ 収入証紙ちょう付用紙
（様式３） 機械器具の概要
（様式４） 監督者等名簿
（様式５） 従事者の研修状況（計画）
（様式６－１） 作業実施方法等（作業班関係）
（様式６－２） 作業実施方法等（委託、苦情、連絡体制）
（様式７） 別記第４号様式（第５条関係）その１ 登録事項変更届書
（様式７－１） 別記第５号様式（第６条関係）登録証明書書換え交付申請書
（様式７－２） 別記第６号様式（第７条関係）登録証明書再交付申請書
（様式８） 別記第４号様式（第５条関係）その２ 登録事業廃止届書
（様式９－１） 実績報告書
（様式９－２） 事業の実績
（様式１０） 登録申請書・変更届書審査報告書
（様式１１－１）登録業立入検査表（建築物清掃業）
（様式１１－２）登録業立入検査表（建築物空気環境測定業）
（様式１１－３）登録業立入検査表（建築物空気調和用ダクト清掃業）
（様式１１－４）登録業立入検査表（建築物飲料水水質検査業）
（様式１１－５）登録業立入検査表（建築物飲料水貯水槽清掃業）
（様式１１－６）登録業立入検査表（建築物排水管清掃業）
（様式１１－７）登録業立入検査表（建築物ねずみ昆虫等防除業）
（様式１１－８）登録業立入検査表（建築物環境衛生総合管理業）
（様式１２） 登録業指導票
（様式１３） 指導事項改善報告書
（様式１４－１）登録業指導措置等報告書
（様式１４－２）登録業実績報告書受理件数
-5-

## 6-7
（別表１－１） 登録基準
業 種 | 省 令 | 物 的 基 準 |  | 人 的 基 準 |  | その他の基準
|  | 機 械 器 具 | 設 備 | 監 督 者 等 | 従 事 者 | （平成14年3月
26日厚生労働省
告示第117号）
建築物清掃業 | 法施行規則 | ① 真空掃除機 |  | 〈清掃作業監督者〉 | 研修を修了した | 告示第１に適合
法第１２条の２第１号 | 第２５条関 | ② 床みがき機 |  | ビルクリーニング技能検定又はビルクリーニング技能審査に合格 | 者であること | していること
| 係 |  |  | した者もしくは建築物環境衛生管理技術者免状を有する者であって
厚生労働大臣の登録を受けた清掃作業監督者のための講習もしくは
再講習を修了し、修了した日から６年を経過しない者
建築物空気環境測定業 | 法施行規則 | ① 浮遊粉じん測定器 |  | 〈空気環境測定実施者〉 | － | 告示第２に適合
法第１２条の２第２号 | 第２６条関 | ② 一酸化炭素測定器 |  | 次のいずれかに該当する者 |  | していること
| 係 | ③ 二酸化炭素測定器 |  | ・厚生労働大臣の登録を受けた空気環境測定実施者のための講習も
|  | ④ 温度計 |  | しくは再講習を修了し、修了した日から６年を経過しない者
|  | ⑤ 湿度計 |  | ・建築物環境衛生管理技術者免状を有する者。ただし、登録の有効
|  | ⑥ 風速計 |  | 期間経過後、引き続いてその者を空気環境測定実施者として再登
|  | ⑦ 空気環境の測定に必要な器具（測定器固定用スタン |  | 録を受けようとする場合には、厚生労働大臣の登録を受けた再講
|  | ド等） |  | 習を修了し、修了した日から６年を経過しないこと
（①から⑥は､建築物衛生法施行規則第３条の２第１項第
１号）の表の各号の下欄に掲げる測定器（②から⑥はこ
れと同等以上の性能を有する測定器を含む。）であるこ
と。）
建築物空気調和用ダクト | 法施行規則 | ① 電気ドリル及びシャー又はニブラ(ダクトを構成する | － | （空気調和用ダクト清掃作業監督者） | 研修を修了した | 告示第３に適合
清掃業 | 第２６条の | 部材を開口し、切断できるもの） |  | 次のいずれかに該当する者 | 者であること | していること
法第１２条の２第３号 | ３関係 | ② 内視鏡（写真を撮影できるものに限る。） |  | ・厚生労働大臣の登録を受けた空気調和用ダクト清掃作業監督者の
|  | ③ 電子天びん又は化学天びん（１㎎以上の分解能を有 |  | ための講習もしくは再講習を修了し、修了した日から６年を経過
|  | するものに限る。） |  | しない者
|  | ④ コンプレッサー |  | ・建築物環境衛生管理技術者免状を有する者。ただし、登録の有効
|  | ⑤ 集じん機 |  | 期間経過後、引き続いてその者を空気調和用ダクト清掃作業監督
|  | ⑥ 真空掃除機 |  | 者として再登録を受けようとする場合には、厚生労働大臣の登録
を受けた再講習を修了し、修了から６年を経過しないこと
建築物飲料水水質検査業 | 法施行規則 | ① 高圧蒸気滅菌器及び恒温器 | 水質検査 | 〈水質検査実施者〉 | － | 告示第４に適合
法第１２条の２第４号 | 第２７条関 | ② フレームレス－原子吸光光度計、誘導結合プラズマ発 | を的確に | 次のいずれかに該当する者 |  | していること
| 係 | 光分光分析装置又は誘導結合プラズマ－質量分析装置 | 行うこと | ・大学又は旧専門学校において理科系の学科を修めて卒業した後、
|  | ③ イオンクロマトグラフ | ができる | １年以上の実務経験※１を有する者
|  | ④ 乾燥器 | 検査室 | ・衛生検査技師又は臨床検査技師であって実務経験１年以上の者
|  | ⑤ 全有機炭素定量装置 | （別表２） | ・短期大学又は高等専門学校において生物又は工業化学の学科を修
|  | ⑥ PH計 |  | めて卒業した後、実務経験２年以上の者
|  | ⑦ 分光光度計又は光電光度計 |  | ・上記と同等以上の知識、技能を有すると認められる者※２
⑧ ガスクロマトグラフ－質量分析計
⑨ 電子天びん又は化学天びん
*1水質検査またはその他の理化学的もしくは細菌学的検査の実務に従事した経験に限る（以下この欄において同じ。）。
*2大学もしくは短期大学と同程度とされる学校で所要の課程を修めて卒業した後、所要の実務経験を有する者又は技術士（上下水道部門もしくは衛生工学部門に限る。）。
-6-
（別表１－２） 登録基準
業 種 | 省 令 | 物 的 基 準 |  | 人 的 基 準 |  | その他の基準
|  | 機 械 器 具 | 設 備 | 監 督 者 等 | 従 事 者 | （平成14年3月
26日厚生労働省
告示第117号）
建築物飲料水貯水槽清掃 | 法施行規則 | ① 揚水ポンプ | 機械器具 | 〈貯水槽清掃作業監督者〉 | 研修を修了した | 告示第５に適合
業 | 第２８条関 | ② 高圧洗浄機 | を適切に | 次のいずれかに該当する者 | 者であること | していること
法第１２条の２第５号 | 係 | ③ 残水処理機 | 保管する | ・厚生労働大臣の登録を受けた貯水槽清掃作業監督者のための講習
|  | ④ 換気ファン | ことがで | もしくは再講習を修了し、修了した日から６年を経過しない者
|  | ⑤ 防水型照明器具 | きる専用 | ・建築物環境衛生管理技術者免状を有する者。ただし、登録の有効
|  | ⑥ 色度計、濁度計及び残留塩素測定器 | の保管庫 | 期間経過後、引き続いてその者を貯水槽清掃作業監督者として再
|  | （上記は飲料水貯水槽の清掃に専用のものでなければな | （別表３） | 登録を受けようとする場合には、厚生労働大臣の登録を受けた再
|  | らない。） |  | 講習を修了し、修了した日から６年を経過しないこと
建築物排水管清掃業 | 法施行規則 | ① 内視鏡（写真を撮影することができ、ケーブルの長 | 機械器具 | （排水管清掃作業監督者） | 研修を修了した | 告示第６に適合
法第１２条の２第６号 | 第２８条の | さが１５ｍ程度以上のものに限る。） | を適切に | 次のいずれかに該当する者 | 者であること | していること
| ３関係 | ② 高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル | 保管する | ・厚生労働大臣の登録を受けた排水管の清掃作業監督者のための講
|  | ③ ワイヤ式管清掃機 | ことがで | 習もしくは再講習を修了し、修了から６年を経過しない者
|  | ④ 空圧式管清掃機 | きる専用 | ・建築物環境衛生管理技術者免状を有する者。ただし、登録の有効
|  | ⑤ 排水ポンプ | の保管庫 | 期間経過後、引き続いてその者を排水管清掃作業監督者として再
|  | （上記は、排水管の清掃に専用のものでなければならない。） | （別表３） | 登録を受けようとする場合には、厚生労働大臣の登録を受けた再
講習を修了し、修了した日から６年を経過しないこと
建築物ねずみ昆虫等 | 法施行規則 | ① 照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡 | 機械器具 | 〈防除作業監督者〉 | 研修を修了した | 告示第７に適合
防除業 | 第２９条関 | ② 毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器 | 及び薬剤 | ・厚生労働大臣の登録を受けた防除作業監督者のための講習もしく | 者であること | していること
法第１２条の２第７号 | 係 | ③ 噴霧機及び散粉機 | を適切に | は再講習を修了し、修了した日から６年を経過しない者
|  | ④ 真空掃除機 | 保管する
|  | ⑤ 防毒マスク及び消火器 | ことがで
きる専用
の保管庫
(別表３)
建築物環境衛生総合管理 | 法施行規則 | ① 真空掃除機 | － | 〈統括管理者〉 | 清掃、空気環境 | 告示第８に適合
業 | 第３０条関 | ② 床みがき機 |  | ・建築物環境衛生管理技術者免状を有する者であって、厚生労働大 | の調整、給排水 | していること
法第１２条の２第８号 | 係 | ③ 浮遊粉じん測定器 |  | 臣の登録を受けた統括管理者のための講習を修了し、修了した日 | 管理、水質検査
|  | ④ 一酸化炭素測定器 |  | から６年経過しない者 | 従事者は、研修
|  | ⑤ 二酸化炭素測定器 |  | 〈清掃作業監督者〉 | を修了した者で
|  | ⑥ 温度計 |  | ・建築物清掃業と同様 | あること
|  | ⑦ 湿度計 |  | （空調給排水管理監督者）
|  | ⑧ 風速計 |  | ・ビル設備管理技術検定に合格した者又は建築物環境衛生管理技術
|  | ⑨ 空気環境測定に必要な器具 |  | 者免状を有する者であって、厚生労働大臣の登録を受けた空調給
|  | ⑩ 残留塩素測定器 |  | 排水管理監督者のための講習もしくは再講習を修了し、修了した
|  | （③から⑧は建築物空気環境測定業と同様） |  | 日から６年を経過しない者
〈空気環境測定実施者〉
・建築物空気環境測定業と同様
-7-

## 8
（別表２）水質検査を的確に行うことができる検査室
業 種 | 内 容
建築物飲料水 | ・ 実験台、流し台、作業台、測定台及び薬品戸棚の配置が、水質検査実施者
水質検査業 | の作業にふさわしい配置となっていること。
・ 実験台等の上の機械機具の配置に余裕があり、使用しやすい配置となって
いること。
・ ドラフトチャンバーが設置されていること。
・ 必要な換気扇、水栓、ガス栓及びコンセントが設けられていること。
・ 細菌学的検査を行う場所と理化学的検査を行う場所は区別されていること
が望ましいこと。
・ 天びん台など必要な部分に防震措置が施されていること。
（別表３）機械器具等を適切に保管することができる専用の保管庫
業 種 | 内 容
建築物飲料水 | ・ 機械器具等に雨水等がかかるおそれのないものであること。
貯水槽清掃業 | ・ 機械器具等を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水がたまら
ない構造のものであること。
・ 機械器具等を保管するのに必要な規模のものであること。
・ 他の用途に用いる機械器具類もあわせて保管している倉庫の一部が保管庫
となっているような場合には、貯水槽清掃に用いる機械機具等を保管する場
所が独立して設けられており、他のものを誤用するおそれがないようになっ
ていること。
・ 保管庫は施錠でき、みだりに機械器具等が持ち出せないようになっている
こと。
建築物排水管 | ・ 機械器具等に雨水等がかかるおそれのないものであること。
清掃業 | ・ 機械器具等を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水がたまら
ない構造のものであること。
・ 機械器具等を保管するのに必要な規模のものであること。
・ 他の用途に用いる機械器具類もあわせて保管している倉庫の一部が保管庫
になっているような場合には、排水管清掃に用いる機械機具等を保管する場
所が独立して設けられており、他のものを誤用するおそれがないようになっ
ていること。
・ 保管庫は施錠でき、みだりに機械器具等が持ち出せないようになっている
こと。
建築物ねずみ | ・ 機械器具等に残留した薬剤等や保管されている薬剤等が飛散流出し、及び
昆虫等防除業 | 地下に浸透し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
・ 薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
・ 引火事故のおこりにくい構造になっていること。
・ 機械器具等を保管するのに適切な規模のものであること。
・ 他の用途に用いる機械器具類もあわせて保管している倉庫の一部が保管庫
になっているような場合には、防除作業に用いる機械機具等を保管する場所
が独立して設けられており、他のものを誤用するおそれがないようになって
いること。
・ 保管庫は施錠でき、みだりに機械器具等が持ち出せないようになっている
こと。
-8-

## 9-10
（別表４）申請書等
業種 様式・添付書類 |  |  | 建築物清掃業 | 建築物空気 | 建築物空気 | 建築物飲料水 | 建築物飲料水 | 建築物排水管 | 建築物ねずみ | 建築物環境衛生
|  |  |  | 環境測定業 | 調和用ダクト | 水質検査業 | 貯水槽清掃業 | 清掃業 | 昆虫等防除業 | 綜合管理業
清掃業
様式1 登録申請書 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 登記事項証明書（要・原本照合） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 定款、寄付行為等 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
※公益法人、協同組合等の場合のみ。
なお、定款等において、登録に係る事
業が行える旨記載されていること。
様式2 収入証紙貼付用紙 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
様式3 機械器具の概要 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 賃貸借契約書等の写し |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
※機械器具を借入れしている場合のみ
| 粉じん計較正済票の写し（要・原本照合） |  | － | ● | － | － | － | － | － | ●
※重量法によらない場合のみ
| 検査室の図面（設置場所、構造、機械器 |  | － | － | － | ○ | － | － | － | －
具の配置を明らかにするもの）
| 機械器具等の保管庫の図面（設置場所、 |  | － | － | － | － | ○ | ○ | ○ | －
構造、保管状態を明らかにするもの）
様式4 監督者等名簿 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 資格を証する | 統括管理者 | － | － | － | － | － | － | － | ○
| 書類の写し | 空調給排水管理監督者 | － | － | － | － | － | － | － | ○
| （要・原本照 | 清掃作業監督者 | ○ | － | － | － | － | － | － | ○
| 合） | 空気環境測定実施者 | － | ○ | － | － | － | － | － | ○
| (別表5) | ダクト清掃作業監督者 | － | － | ○ | － | － | － | － | －
|  | 水質検査実施者 | － | － | － | ○ | － | － | － | －
|  | 貯水槽清掃作業監督者 | － | － | － | － | ○ | － | － | －
|  | 排水管清掃作業監督者 | － | － | － | － | － | ○ | － | －
|  | 防除作業監督者 | － | － | － | － | － | － | ○ | －
様式5-1 従事者の研修状況 |  |  | ○ | － | ○ | － | ○ | ○ | ○ | ○
| (新規) 申請前1年間 | [8 empty] | 清掃、空気環境調整、
| (再登録) 登録機関6年間 | [8 empty] | 給排水管理、水質検査
| 使用した教材の写真及び研修の指導者 |  | ● | － | ● | － | ● | ● | ● | ●
の資格を証する書類
※事業主が実施した場合のみ
様式5-2 従事者の研修計画 | [9 empty] | ○
| (新規、再登録) 登録後1年間 |  | ○ | － | ○ | － | ○ | ○ | ○ | 清掃、空気環境調整、
給排水管理、水質検査
様式6-1 作業実施方法等（作業班関係） | [9 empty] | ○
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 清掃、空気環境調整・測定、
給排水管理、水質検査
様式6-2 作業実施方法等（委託、苦情 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
連絡体制）
（再登録） 登録書の写し |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
○は、必ず必要なもの
●は、状況に応じ必要なもの
（別表５） 監督者等の資格を証する書類
業 種 |  |  | 資 格 の 種 類 |  |  |  |  | 提出する書類
建築物清掃業 |  |  | 清掃作業監督者講習会修了の者 |  |  |  |  | ・修了証書の写し
建築物空気環境測定業 |  |  | 空気環境測定実施者講習会修了の者 |  |  |  |  | ・修了証書の写し
|  |  | 建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者 |  |  |  |  | ・免状の写し
建築物空気調和用ダクト清掃業 |  |  | ダクト清掃作業監督者講習会修了の者 |  |  |  |  | ・修了証書の写し
|  |  | 建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者 |  |  |  |  | ・免状の写し
建築物飲料水水質検査業 |  |  | 大学の理科系課程を修め、卒業した後１年以上の実務経験を有する者 |  |  |  |  | ・卒業証明書
・実務従事証明書
|  |  | 衛生検査技師又は臨床検査技師であって、１年以上の実務経験を有する者 |  |  |  |  | ・衛生検査技師又は臨床検査技師の免許証の写し
・実務従事証明書
|  |  | 短大又は高専で生物学若しくは工業化学の課程を修めて卒業した後、２年 |  |  |  |  | ・卒業証明書
|  |  | 以上の実務経験を有する者 |  |  |  |  | ・実務従事証明書
|  |  | 大学又は短大と同程度の学校等で所要の学科を修めて卒業した後、所要の |  |  |  |  | ・卒業証明書
|  |  | 実務経験を有する者 |  |  |  |  | ・実務従事証明書
|  |  | 技術士（上下水道部門若しくは衛生工学部門に限る。） |  |  |  |  | ・技術士登録証の写し
建築物飲料水貯水槽清掃業 |  |  | 貯水槽清掃作業監督者講習会修了の者 |  |  |  |  | ・修了証書の写し
|  |  | 建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者 |  |  |  |  | ・免状の写し
建築物排水管清掃業 |  |  | 排水管清掃作業監督者講習会修了の者 |  |  |  |  | ・修了証書の写し
|  |  | 建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者 |  |  |  |  | ・免状の写し
建築物ねずみ昆虫等防除業 |  |  | 防除作業監督者講習会修了の者 |  |  |  |  | ・修了証書の写し
建築物環境衛生総合管理業 |  |  | （統括管理者） |  |  |  |  | ・修了証書の写し
統括管理者講習会修了の者
|  |  | （清掃作業監督者） |  |  |  |  | ・建築物清掃業の場合と同様
建築物清掃業の場合と同様
|  |  | (空調給排水管理監督者) |  |  |  |  | ・修了証書の写し
空調給排水管理監督者講習会修了の者
|  |  | （空気環境測定実施者） |  |  |  |  | ・建築物空気環境測定業の場合と同様
建築物空気環境測定業の場合と同様
※ 資格を証する書類は、道による原本照合が必要。なお、卒業証明書については原本を提出させること。

## 11-12
（様式1）
別記第3号様式（第4条関係）
収 入 証 紙
登録申請書
年 月 日
北海道知事 様
|  |  |  | 申請者 | 住 所 | 法人にあっては、主たる
事務所の所在地
[5 empty] | 氏 名 | 法人にあっては、名称並びに
代表者の氏名及び住所
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録を受けたいので、建築物に
おける衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定により、次のとおり
申請します。
事業の区分
営業所の名称
営業所の所在地
営業所の責任者の職氏名
注１ 添付資料
(1) 事業の区分ごとに省令第31条第２項から第９項までに規定する書類
(2) 申請者が法人の場合は法人の登記事項証明書。ただし、一般社団法人、一般
財団法人、協同組合等にあっては、登記事項証明書及び定款等
(3) 登録を受けている者が有効期間終了後引き続き登録を受けようとする場合は、
現に受けている登録証明書の写し
２ 申請書等の用紙の大きさは、図面等のやむを得ないものを除き、日本産業規格
Ａ４とすること。
（様式2）
別記第1号様式
収入証紙ちょう付用紙
ち ょ う 付 欄
１ 手数料の名称 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく
| 事 | 建築物 業の 申請手数料
| 項 | ２ ちょう付金額 円
３ その他の事項
年 月 日申請
申請者 住所
氏名

## 13-17
（様式3）
機械器具の概要
年 月 日現在
名 称 |  |  |  |  | 型 式 | 数 量 | 購 入 年 月
注 機械器具を賃貸借により所有している場合は、賃貸借の期間、使用条件等がわかる契約書等の写しを添付すること。
（様式4）
監督者等名簿
年 月 日現在
監督者、実施者等の別 |  |  | 氏 名 |  | 業 務 範 囲 | 経験年数 | 資 格 の 種 別 |  | 資格取得年月日
（様式5）
従事者の研修実施状況（計画）
（自 年 月 日 至 年 月 日）
年 月 日現在
研修の期日 |  |  | 研 修 の 内 容 |  |  | 指導者の氏名及び資格 |  | 対象従事者数 | 参加従事者数
| 登 録 団 体 |  | 上記の研修については、本団体により行われたものである。
| の 証 明 欄 |  | 年 月 日 登録団体名 代表者氏名
注１ 厚生労働大臣の登録を受けた団体が実施する研修を受講した場合は、その団体で証明の手続きを行うこと。
２ 事業主が自ら研修を実施した場合は、研修に使用した教材の写真及び研修の指導者の資格を証する書類を添付すること。
３「研修計画」の場合は、証明欄を斜線で抹消すること。
（様式6-1）
作業実施方法等
年 月 日現在
作業編成 | 作業班 | 監督者等 |  | 使 用 す る 機 械 器 具
作業手順
注 総合管理業については、清掃作業、空気環境調整・測定、給排水の管理並びに飲料水の水質検査のそれぞれについて作成すること。
（様式6-2）
作業実施方法等
年 月 日現在
業務を委託する際の手順及び委託した業務の実施状況の把握方法
苦情及び緊急の連絡に対する体制

## 18-23
（様式7）
別記第4号様式（第5条関係）
その1
登録事項変更届書
年 月 日
北海道知事 様
[5 empty] | 届出者 |  | 住 所 | 法人にあっては、主たる
事務所の所在地
[7 empty] | 氏 名 | 法人にあっては、名称並びに
代表者の氏名及び住所
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第33条第1項の規定によ
り、次のとおり届け出ます。
事業の区分
|  | 登録年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
登録番号
営業所の名称
営業所の所在地
変更事項
変更前
変更後
|  | 変更年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
注１ 添付資料
(1) 法人に係る省令第３３条第１項第１号に掲げる事項の変更の場合は、法人の登記
事項証明書。ただし、一般社団法人、一般財団法人、協同組合等にあっては、登記
事項証明書及び定款
(2) 省令第33条第２項に規定する書類
２ 「事業の区分」、「登録年月日」、「登録番号」、「営業所の名称」及び「営業所
の所在地」の欄は、登録証明書により記載すること。
３ 届書等の用紙の大きさは、図面等のやむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４と
すること。
（様式7-1）
別記第5号様式（第6条関係）
収 入 証 紙
登録証明書書換え交付申請書
年 月 日
北海道知事 様
[5 empty] | 申請者 |  | 住 所 | 法人にあっては、主たる
事務所の所在地
[7 empty] | 氏 名 | 法人にあっては、名称並びに
代表者の氏名及び住所
登録証明書の書換え交付を受けたいので、建築物における衛生的環境の確保に関
する法律施行細則第6条の規定により、次のとおり申請します。
事業の区分
|  | 登録年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
登録番号
[6 empty] | 変更前 |  |  | 変更後
| 変更事項 | 商号又は名称
代表者氏名
営業所の名称
営業所の所在地
注１ 添付書類
現に受けている登録証明書
２ 「事業の区分」、「登録年月日」及び「登録番号」の欄は、登録証明書により記載
すること。
３ 届書等の用紙の大きさは、図面等のやむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とする
こと。
（様式7-2）
別記第6号様式（第7条関係）
収 入 証 紙
登録証明書再交付申請書
年 月 日
北海道知事 様
[5 empty] | 申請者 |  | 住 所 | 法人にあっては、主たる
事務所の所在地
[7 empty] | 氏 名 | 法人にあっては、名称並びに
代表者の氏名及び住所
登録証明書の再交付を受けたいので、建築物における衛生的環境の確保に関する
法律施行細則第7条の規定により、次のとおり申請します。
事業の区分
|  | 登録年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
登録番号
営業所の名称
営業所の所在地
|  | 再交付申請の理由 |  |  |  |  | 破損・汚損・亡失
亡失の場合は、具体的な理由
注１ 添付書類
現に受けている登録証明書（破損又は汚損の場合のみ）
２ 「事業の区分」、「登録年月日」、「登録番号」、「営業所の名称」及び「営業所の所
在地」の欄は、登録証明書により記載すること。
３ 申請書の用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
（様式8）
別記第4号様式（第5条関係）
その2
登録事業廃止届書
年 月 日
北海道知事 様
[5 empty] | 届出者 |  | 住 所 | 法人にあっては、主たる
事務所の所在地
[7 empty] | 氏 名 | 法人にあっては、名称並びに
代表者の氏名及び住所
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第33条第1項の規定によ
り、次のとおり届け出ます。
事業の区分
|  | 登録年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
登録番号
営業所の名称
営業所の所在地
廃止の理由
|  | 廃止年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
注１ 「事業の区分」、「登録年月日」、「登録番号」、「営業所の名称」及び「営業所の所
在地」の欄は、登録証明書により記載すること。
２ 現に受けている登録証明書を添付すること。
３ 届書の用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
（様式9-1）
実績報告書
年 月 日
北海道北見保健所長 様
[7 empty] | 住 所 | 法人にあっては、主たる
事務所の所在地
[7 empty] | 氏 名 | 法人にあっては、名称並びに
代表者の氏名及び住所
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第１２条の２第１項の規定による登録
事業について、次のとおり報告します。
|  | 事業の区分 |  |  |  | 建築物 |  |  |  | 業
|  | 登録番号 |  |  |  | 北海道 第 号
|  | 登録の有効期間 |  |  |  |  | 年 月 日 から
年 月 日 まで
営業所の名称
営業所の所在地
|  | 実績報告期間 |  |  |  |  | 年 月 日 から
年 ３月３１日 まで
|  | 機械器具の概要 |  |  |  |  | 様式3のとおり
|  | 監督者等名簿 |  |  |  |  | 様式4のとおり
|  | 事業の実績 |  |  |  |  | 様式９－２のとおり
注１ 実績報告書は、営業所ごと及び事業の区分ごとに報告すること。
２ 機械器具及び監督者等については３月３１日現在の状況について記載すること。
３ 報告書の用紙の大きさは、Ａ４とすること。
（様式9-2）
事業の実績
営業所の名称
登録番号
作業を受託した特定建築物の概況
| 番号 |  | 名称 |  | 所在市町村 |  | 作業（検査）の内容 |  |  |  | 実施年月
1
2
3
4
5
※ 欄が不足する場合は、別の用紙に記載すること。